## Slide 1: AVANCE DEL PROYECTO N.2 : MAQUINA CENTRIFUGA
Colaboración del Equipo 3 y 6
Coatzacoalcos, Veracruz a 15 de mayo del 2020

## Slide 2: *PLAN DE TRABAJO
DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO | DEL 4 DE MAYO AL 10 DE MAYO | DEL 11 DE MAYO AL 15 DE MAYO
27 de abril: organización. | 4 de mayo: establecimos fechas de entrega de las actividades. | 11 de mayo: entrega piezas 3D.
28 de abril: organización. | 5 de mayo: trabajo. | 12 de mayo: entrega de piezas 3D y avance en la documentación de trabajo.
29 de abril: organización. | 6 de mayo: trabajo y discusión del futuro del proyecto. | 13 de mayo: penúltimo avance de la programación.
30 de abril: organización. | 7 de mayo: trabajo. | 14 de mayo: avance planos mecánicos 2D e inventario del material de trabajo.
1 de mayo: reparto de tareas. | 8 de mayo: Instructivo elaborado y entregamos actividades de proyecto. | 15 de mayo: Ajuste final de los planos eléctricos y placa de circuito.
2 de mayo: trabajo. | 9 de mayo: entrega del sensor rpm del circuito. | ---
3 de mayo: trabajo. | 10 de mayo: simular en tinkercad. | ---
TABLA DE ORGANIZACIÓN
CUESTIONES
PROBLEMAS
COLABORACIÓN
ORGANIZACIÓN
RESULTADOS

## Slide 3: *PLANOS DE INSTALACIÓN (2D)
Uno de los primeros puntos que vimos son los planos de instalación realizados en AutoCAD, estos nos ayudan a organizarnos como van a estar estructurado nuestro trabajo internamente y externamente.

## Slide 4: *PIEZAS MECÁNICAS
Se realizo el Butirómetro en AutoCAD que después va a ser modelado en en SolidWorks para finalmente ser impreso en 3D . Esto nos servirá para hacer pruebas sin correr riesgos.
También se hizo una funda o porta butirómetros donde se va a meter, este va a ser mandado a hacer en material de aluminio y va a tener unos implementos de goma para que se presione y no se salga y a la vez reducirá la probabilidad de fractura de este.
Butirómetro y funda para butirómetros.

## Slide 5: *PIEZAS 3D
Otro punto del proyecto es realizar las piezas 3D, estas piezas nos permiten dar una vista más amplia de lo que será el proyecto en físico y como estructurar todo de tal forma que veamos el modo que tenga buena presentación y sea funcional.
Carcasa externa
Piezas de trabajo
Piezas de simulación

## Slide 6: *DIAGRAMAS ELECTRICOS
Llevamos a cabo la elaboración de los esquemas de circuitos, donde ubicamos como iba planteado nuestro circuito y con esto pudimos checar cual seria nuestro material de trabajo en lo que se refiere a componentes.
Se hizo el nuevo diagrama con las funcionas que se van a entregar, esta ya incluye el sistema de protección de la tapa, timer y lcd.
Circuito de control
Circuito de potencia

## Slide 7: *Placa PCB
Es aquella que será sobre la que acomodaremos los componentes que conforman nuestro circuito.
Se hizo una “simulación” de placa dónde digitalmente creamos la placa y esta la utilizaremos para pasarla a baquelita y finalmente ir a el perforado y soldado de piezas. Este es la del circuito de potencia concluida, a la del sistema de control todavía se le están haciendo ajustes.

## Slide 8: *PROGRAMACIÓN
Regulación de velocidad del motor
En lo que consiste en programación nos dimos a la tarea de iniciar por partes las distintas funciones de control, para así no atrasarnos con partes que se nos dificulte y al final lo acoplaríamos en el código final.
LCD y sistema de control
Librerías I2C

## Slide 9: *MATERIAL DE TRABAJO
Se hizo un inventario acerca de lo que se obtuvo de la escuela y lo conseguido por nosotros.
Se enumero y se clasificaron para tener una gestión correcta del material, así como saber el material faltante.
Se va a estar actualizando con las nuevas cosas que agreguemos como la impresión 3D del butirómetro, la funda o componentes electrónicos.

## Slide 10: *REGISTRO DE ACTIVIDADES
Como ultimo punto de parte a las actividades que conforman nuestro proyecto solo queda el registro de las actividades, este apartado contiene todo aquello realizado en el proyecto, que será la evidencia digital y física.

## Slide 11: *ACTIVIDADES A REALIZAR
1.CONCLUSIÓN DIGITAL
2. CIRCUITO EN BAQUELITA
3.CONSTRUCCIÓN FISICA DEL PROYECTO E INSTALACIÓN DEL CIRCUITO
4. PRUEBAS Y ARREGLOS DE ERRORES
5. ENTREGA DEL PROYECTO
Piezas 3D, programación y simulación.
Impresión, planchado y soldado de piezas.
Armado, soldado y estética
Probar las funciones y si hay errores corregirlos, esta parte aun esta en diagnostico por la contingencia.
Establecer una fecha de entrega y entregar el trabajo junto a toda su documentación

## Slide 12: *PUNTOS IMPORTANTES
- Se subió de un 45.66% ha un 70% de avance total
- Ya se esta trabajando en el ensamble
-Avances
-Material de Trabajo
-Propuestas

## Slide 13: DISEÑO REAL DE LA MAQUINA
Vista lateral
Vista superior